| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 單槍投影機 | - 投影型式RGB 三片 TFT LCD呈像投影。 - 投射光源採用雷射光源。 - 投影白色亮度4200流明(含)以上。 - 投影彩色亮度4200流明(含)以上。 - 標準解析度XGA 1024 x 768 (含)以上。 - HDTV相容性480i~4K。 - 視訊畫素掃瞄密度768條(含)以上。 - 投影畫面尺寸30吋~300吋(含)以上。 - 視訊介面輸入電腦(D-sub 15pin)2組。 - 視訊介面輸入HDMI (HDCP 2.2 ) 2組。 - 視頻介面輸出電腦(D-sub-15pin)1組。 - 音訊介面輸入Stereo mini 2組，RCA 1組。 - 音訊介面輸出Stereo mini 1組。 - 麥克風輸入Stereo mini 1組。 - 控制I/O RS232 1組。 - Network I/O Wireless內建。 - 投影透鏡光學放大比例需1.6倍(含)以上。 - 數位式梯形修正垂直正負30度、水平正負30度。 - 具修正不規則矩型影像Quick Corner功能。 - 對比度2,500,000：1。 - 喇叭16W。 - 內建投影畫面局部放大功能。 - 支援Split screen (雙畫面/四畫面分割)。 - 支援Screen Mirroring無線鏡射投影。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠在台分公司針對本案開立零件供應五年無缺證明，原廠售後服務連帶保固證明書。 - 安裝位置：教學大樓(T104.T307.T403.T505)、教育大樓(E118.E314)、設計大樓(D201.D801.D802.D803.D804.D805)、服設館(F103)、生科大樓(LT207*2.LT402)、音樂館(M205)、家政館(H202)。 - 安裝內容： (1)教室內如有數位講桌，得標廠商需負責單槍投影機連線控制，並設定單槍投影機開關機，原控制設備非數位講桌不在此項安裝規範內。 (2)單槍線路安裝及位置，詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 (3)單槍投影機相關配線須整齊，投影機外露訊號線須用壓條包覆固定。 (4)所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (5)安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 18台 |
| 二 | 單槍投影機 | - 投影型式RGB 三片 TFT LCD呈像投影。 - 投射光源採用雷射光源。 - 投影白色亮度4200流明(含)以上。 - 投影彩色亮度4200流明(含)以上。 - 標準解析度XGA 1024 x 768 (含)以上。 - HDTV相容性480i~4K。 - 視訊畫素掃瞄密度768條(含)以上。 - 投影畫面尺寸30吋~300吋(含)以上。 - 視訊介面輸入電腦(D-sub 15pin)2組。 - 視訊介面輸入HDMI (HDCP 2.2 ) 2組。 - 視頻介面輸出電腦(D-sub-15pin)1組。 - 音訊介面輸入Stereo mini 2組，RCA 1組。 - 音訊介面輸出Stereo mini 1組。 - 麥克風輸入Stereo mini 1組。 - 控制I/O RS232 1組。 - Network I/O Wireless內建。 - 投影透鏡光學放大比例需1.6倍(含)以上。 - 數位式梯形修正垂直正負30度、水平正負30度。 - 具修正不規則矩型影像Quick Corner功能。 - 對比度2,500,000：1。 - 喇叭16W。 - 內建投影畫面局部放大功能。 - 支援Split screen (雙畫面/四畫面分割)。 - 支援Screen Mirroring無線鏡射投影。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠在台分公司針對本案開立零件供應五年無缺證明，原廠售後服務連帶保固證明書。 - 安裝位置：教育大樓(E119)、圖資大樓(L611)、文創工場(CC401.CC402)。 - 安裝內容： (1)得標廠商需包含4台單槍投影機吊架VGA線路，L611教室需安裝接座盒，CC401.CC402教室需安裝單槍控制線路。 (2)單槍線路安裝及位置，詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 (3)單槍投影機相關配線須整齊，投影機外露訊號線須用壓條包覆固定。 (4)所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (5)安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 4台 |
| 三 | 單槍投影機 | - 投影型式RGB 三片 TFT LCD呈像投影。 - 投射光源採用雷射光源。 - 投影白色亮度4200流明(含)以上。 - 投影彩色亮度4200流明(含)以上。 - 標準解析度XGA 1024 x 768 (含)以上。 - HDTV相容性480i~4K。 - 視訊畫素掃瞄密度768條(含)以上。 - 投影畫面尺寸30吋~300吋(含)以上。 - 視訊介面輸入電腦(D-sub 15pin)2組。 - 視訊介面輸入HDMI (HDCP 2.2 ) 2組。 - 視頻介面輸出電腦(D-sub-15pin)1組。 - 音訊介面輸入Stereo mini 2組，RCA 1組。 - 音訊介面輸出Stereo mini 1組。 - 麥克風輸入Stereo mini 1組。 - 控制I/O RS232 1組。 - Network I/O Wireless內建。 - 投影透鏡光學放大比例需1.6倍(含)以上。 - 數位式梯形修正垂直正負30度、水平正負30度。 - 具修正不規則矩型影像Quick Corner功能。 - 對比度2,500,000：1。 - 喇叭16W。 - 內建投影畫面局部放大功能。 - 支援Split screen (雙畫面/四畫面分割)。 - 支援Screen Mirroring無線鏡射投影。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠在台分公司針對本案開立零件供應五年無缺證明，原廠售後服務連帶保固證明書。 - 安裝位置：文創工場(CC401-1.CC405)、設計大樓(D001)。 - 安裝內容： (1)得標廠商需包含單槍投影機吊架，單槍控制線路。 (2)單槍線路安裝及位置，詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 (3)單槍投影機相關配線須整齊，投影機外露訊號線須用壓條包覆固定。 (4)所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (5)安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 3台 |
| 四 | 單槍投影機 | 1. 投影型式RGB 三片 TFT LCD呈像投影。 2. 投射光源採用雷射光源。 3. 投影亮度白色亮度4500流明(含)以上。 4. 投影亮度彩色亮度4500流明(含)以上。 5. 標準解析度Full HD 1080P (含)以上。 6. HDTV相容性480i~4K。 7. 視訊畫素掃瞄密度1080條(含)以上。 8. 投影畫面尺寸40吋~400吋(含)以上。 9. 視訊介面輸入電腦(D-sub 15pin) 2組。 10. 視訊介面輸入HDMI (HDCP 2.2 ) 2組。 11. 視頻介面輸出電腦(D-sub-15pin) 1組。 12. 音訊介面輸入Stereo mini 2組，RCA 1組。 13. 音訊介面輸出Stereo mini 1組。 14. 控制I/O RS232 1組。 15. Network I/O Wireless內建。 16. 投影透鏡光學放大比例需1.6倍(含)以上。 17. 數位式梯形修正垂直正負30度、水平正負30度。 18. 具修正不規則矩型影像Quick Corner功能。 19. 對比度2,500,000：1。 20. 喇叭16W。 21. 支援Split screen (雙畫面/四畫面分割)。 22. 支援Screen Mirroring無線鏡射投影。 23. 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 24. 交貨時需附原廠在台分公司針對本案開立零件供應五年無缺證明，原廠售後服務連帶保固證明書。 25. 安裝位置：設計大樓(D104)。 26. 安裝內容： (1)得標廠商需包含單槍投影機HDMI網路傳輸器及配線。 (2)單槍線路安裝及位置，詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 (3)單槍投影機相關配線須整齊，投影機外露訊號線須用壓條包覆固定。 (4)所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (5)安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 五 | 單槍投影機控制器 | 1. 具RS232控制端子，傳輸速度300~115200bps。 2. 具備兩組10A N.O繼電器接點，用於控制電動布幕上/停/下。 3. 控制面板具9鍵(含)以上按鈕。 4. 每顆按鈕具有LED背景燈，並配備透明護蓋，以便放入功能標籤。 5. 具備一組1A N.O繼電器接點，可用於控制電腦開/關機。 6. 具備一組IR紅外線控制端子。 7. 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 8. 安裝位置：商學大樓(B505*3)、生科大樓(LT207*2)。 9. 安裝內容： (1)得標廠商需包含單槍投影機控制碼設定及控制器配線。 (2)線路安裝及位置，詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 (3)相關配線須整齊，外露訊號線須用壓條包覆固定。 (4)所需五金配件接頭與信號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (5)安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 5台 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 90 天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |