| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 光學式高速攝影機 | - 攝影機畫數：130萬(含)以上。 - 取樣頻率：250 FPS full frame。 - 焦距：Minimum Wide FOV 79.0 x 67.6。 - 光圈：4mm Wide lens。 - 擷取方式：紅外線 LED Strobe。 - 攝影機延遲：3.4 ms。 - 感應元件：加速規測量震動模式 - 同步模式：可連接第三設備及自動偵測第三設備訊號。 - 溫度感應元件：偵察攝影機溫度。 - 快門：全域快門(Global Shutter)。 - 連接類型：Cat5e/RJ45。 | 9支 |
| 二 | 動捕系統動畫應用軟體 | - 可連線本案所有攝影機進行即時動作捕捉及拍攝錄製操作。 - 提供動作捕捉系統攝影機3維捕捉空間校正功能。 - 可自動標記表演者身上反光球，並快速建構出表演者骨架。 - 可自由設定反光球於道具物件上並進行即時動作捕捉。 - 支援手指動作捕捉，提供簡易型雙手6顆反光球、標準型雙手10顆反光球、最高精準型雙手20顆反光球手指動作捕捉。 - 支援同時多人及多物件的即時(Real-Time)動作捕捉。 - 支援3D骨架模型匯入並提供角色骨架定位(Retarget)功能。 - 提供動作捕捉錄製後的3維動作後製處理及骨架動畫輸出之功能。 - 支援人體標記叢集(Labeling Cluster)可快速辨識表演者。 - 支援HSL和Python的Script程式撰寫。 - 支援第三方3D軟體即時串流Plugin、Autodesk Motionbuilder。 - 提供同時多主機運算功能，提升同時多人的即時捕捉穩定度。 - 支援輸出各種3D格式動作檔(FBX, C3D, TRC, USD...etc)。 - 應用程式：提供iOS / Android平台APP，供手機、平板遠端操作。 | 1套 |
| 三 | 動捕系統動作分析軟體 | - 可連線本案所有攝影機進行即時動作捕捉及拍攝錄製操作。 - 提供動作捕捉系統攝影機3維捕捉空間校正功能。 - 可產生運動資料分析數據。 | 1套 |
| 四 | 遊戲引擎即時動作捕捉串流外掛程式 | - 支援即時串流演員全身動作捕捉骨架資訊至Unreal遊戲引擎之角色模型。 - 支援即時串流演員全身動作捕捉骨架資訊至Unity遊戲引擎之角色模型。 - 支援即時串流物件或道具骨架資訊至Unreal遊戲引擎之3D模型。 - 支援即時串流物件或道具骨架資訊至Unity遊戲引擎之3D模型。 | 1式 |
| 五 | 動捕套裝 | - 全身套裝含鞋子。 - 動作捕捉服尺寸 S / M / L / XL /(自選尺寸)。 - 針對亞洲男、女身材提供各種尺寸選擇。 - 布料材質：94%尼龍(NYLON)、6%聚氨酯(POLYURETHANE)。 - 使用相容於魔鬼氈的布料材質，可黏貼光學式動作捕捉的反光球，穩定不易脫落。 | 4套 |
| 六 | 校正器 | - 使用輕量化鋁制材質。 - 使用5顆15mm反光球。 - 手把處使用橡膠材質握把，使用時不易脫手。 - 附有二個水平儀，並且可自由調整水平高度。 | 1個 |
| 七 | 動捕系統專用工作站 | - 作業系統：Windows 10 Pro(含)以上。 - 處理器：Intel Core i7-10700K(含)以上。 - 記憶體：32GB DDR4(含)以上。 - 顯示介面：NVIDIA GEFORCE GTX 1050 Ti 4GB(含)以上。 - 固態硬碟：512GB(含)以上。 - 硬碟：3TB(含)以上。 - 電源：700W POWER SUPPLY(含)以上。 - 伺服器網路卡：Intel X540-T2 10G bps(含)以上 RJ45連接埠。 - 無線鍵盤及滑鼠。 | 1台 |
| 八 | 即時預覽專用工作站 | - 作業系統：Windows 10 Pro(含)以上。 - 處理器：Intel Core i7-10700K(含)以上。 - 記憶體：32GB DDR4(含)以上。 - 顯示介面：NVIDIA® GeForce RTX3060(含)以上。 - 固態硬碟：512GB(含)以上。 - 硬碟：3TB(含)以上。 - 電源：700W POWER SUPPLY(含)以上。 - 無線鍵盤及滑鼠。 | 1台 |
| 九 | VR遊戲引擎專用工作站 | - 作業系統：Windows 10 Pro(含)以上。 - 處理器：Intel Core i7-10700K(含)以上。 - 記憶體：32GB DDR4(含)以上。 - 顯示介面：NVIDIA® GeForce RTX3060(含)以上。 - 固態硬碟：512GB(含)以上。 - 硬碟：3TB(含)以上。 - 電源：700W POWER SUPPLY(含)以上。 - 無線鍵盤及滑鼠。 | 1台 |
| 十 | 液晶顯示器 | - 24吋螢幕(含)以上。 - 1920x1080 FHD高解析度(含)以上。 - IPS 178度超廣視角面板。 - 支援HDMI、DisplayerPort介面。 | 3台 |
| 十一 | 動作捕捉系統時間碼同步整合機 | - 支援時間碼(Timecode)同步整合動捕系統軟體和任何第三方設備。 - 支援SDI時間碼類比同步訊號。 - 支援PoE / PoE+動作捕捉系統訊號輸入。 - 支援LTC時間碼訊號輸入和輸出。 - 支援VESA同步訊號輸入和輸出。 - 8個GPO同步訊號輸出。 | 1台 |
| 十二 | 時間碼同步信號產生機 | - 前面板操控，且設有LED顯示屏，顯示時間碼及參數資料。 - 支援時間碼字幕生成器。 - 支援所有Pro Tools HD取樣率(44.1、48、88.2、96、176.4、192kHz)。 - 支援業界標準 SD（標準分辨率）及 HD（高分辨率）視頻參數率。 - 支援LTC、VITC、串列時間碼等基準源。 | 1台 |
| 十三 | 時脈同步信號產生機 | - 支援LTC時間碼信號輸入和輸出。 - 支援時脈、AES/EBU和SPDIF輸出。 - 支援23.98FPS、24FPS、25FPS、29.98、30FPS時間碼。 | 1台 |
| 十四 | 時間碼分配器 | - SDI時間碼同步信號分配器。 - 支援2個BNC同步信號輸入。 - 支援8個BNC同步信號輸出。 - 支援330MHz(-3dB)高頻寬。 - 支援Level和EQ控制。 - 保固：1年。 | 1台 |
| 十五 | VR一體機 頭戴式顯示器 | - 存儲：256GB(含)以上。 - 螢幕雙 LCD 顯示器。 - 解析度：每眼1832 x 1920分辨率。 - 螢幕更新率：支持60、72、90 Hz(赫茲)刷新率兼容。 - 手持控制器*2隻(左右手各一隻)。 - 收納盒*1個。 - 頭戴式裝置連接線*1條。 - 教育訓練：1小時。 - VR中控系統套件1套：VR中控系統平台可支援 10名使用者連線。可以同時觀看多個使用者畫面，並可將指定使用者的畫面切換全螢幕。 - 保固：1年。 | 15台 |
| 十六 | 三向雲台 | - 本案攝影機專用三向雲台。 - 底部連接座:1/4-20”螺絲。 - 傾斜角度:-30° / +90°。 - 全景仰轉:360°。 - 可夾厚度:13-45 mm。 - 最大載重：4kg。 | 9台 |
| 十七 | 反光球 | - 1包10顆15mm軟式反光球。 | 20包 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 至111年12月15日 內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 電腦3年，其餘1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |